{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,12,0],[13,0,23,0]]}
["肩膝关节镜手术工具","名称","规格","单位","数量"]
[null,"鹤式钳（过线器）","左","把",1]
[null,"鹤式钳（过线器）","右","把",1]
[null,"微骨折","90°","支",1]
[null,"微骨折","45°","支",1]
[null,"过线器","左弯","把",1]
[null,"过线器","右弯","把",1]
[null,"过线器","平","把",1]
[null,"过线枪（直接拖线）",null,"把",1]
[null,"抓线钳",null,"把",1]
[null,"组织抓钳",null,"把",1]
[null,"重建交叉韧带定位器","前后","套",1]
[null,"半月板篮钳（施乐辉）","2.7mm","把",2]
["椎间孔镜手术工具","可视化镜下环锯","直径8","支",1]
[null,"可视化镜下环锯套管","直径9","支",1]
[null,"镜下鼓凿",null,"支",1]
[null,"可伸缩神经剥离子",null,"支",1]
[null,"镜下顶锯",null,"支",1]
[null,"髓核钳","45°","把",1]
[null,"带关节（镜下）刮匙",null,"把",1]
[null,"穿刺针",16,"支",2]
[null,"穿刺针",18,"支",2]
[null,"可视半圆环锯",8,"支",1]
[null,"镜下环锯","2.7mm","把",1]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}